Vize3.0系统

测点环境搭建

2025年10月

目录

1.	OPC模拟器	1

OPC模拟器

Demo环境中数据模拟器使用KEPServerEx6软件，首先请安装此软件，安装完毕并运行“KEPServerEX 6 Admin”，在左侧树形列表中选择项目-连接器，右键“新建通道”，选择simulator类型，

名称填写Vicdas，然后一直确定后，如下图。

点击左侧“Vicdas”，右键“新建设备”，名称输入OPC，如下图

然后下一步，选择设备型号，选择“8 Bit Device”，如下图

然后默认值执行下一步，直到结束，如下图：

点击左侧新建“OPC”节点，右键，选择导入 CSV菜单，如下图：

选择提供的OPC.csv，导入数据，完成OPC模拟器的配置，如下图：

点击菜单Tools->Launch OPC Quick Client菜单项，运行OPC Client，查看刚导入的OPC Tag的实时数据。

如果想通过OPC UA进行采集，还需配置UA，找到任务栏右下角有KepServer的图标，右击，在弹出菜单装选择“OPC UA配置”：

在服务站点中添加站点，如下图：

Demo中UA访问采用匿名访问，在安全策略中勾选“无”。将地址配置到OPC UA采集器中。

打开配置界面，右键“项目”属性，选择“OPC UA”，设置启用服务接口，并“允许匿名访问”，如下图：

配置完毕后，在上一步菜单中，选择“重新初始化”。

如对kepserver配置不清楚，请百度“kepware opcua配置”查找相关配置。

注意：如要配置测点可执行数据写入，在kepserver中测点的地址需要配置为K0-K9998之间的值，如“k0576”，客户端方位：读/写，如下图